Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«02» декабря 2024 г.                                                                                                           №2223

О проведении в 2025 году капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов на территории Валуйского муниципального округа, собственники помещений, в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в соответствии

с адресной программой проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

в Белгородской области на 2022-2051 годы

Руководствуясь статьёй 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года №345-пп «Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы» (далее – Региональная программа),  постановлением Правительства Белгородской области от 31 мая 2021 года №194-пп «Об утверждении плана реализации в 2022-2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы», постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы», в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах предложений  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах   п о с т а н о в л я ю:

- Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении

капитального ремонта общего имущества в соответствии с Региональной программой, за счёт средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, расположенных по адресам:

1.1. Белгородская область, город Валуйки, улица 1 Мая, дом 47. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 47 по ул. 1Мая в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение №1). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 47 по ул. 1 Мая в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Старову Анну Евгеньевну директора ООО «Альянс» (по согласованию).

1.2. Белгородская область, город Валуйки, улица М. Горького, дом 3. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. М.Горького в городе Валуйки (кирпичный, 5-ти этажный) прилагается (приложение № 2). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. М.Горького в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Голубева Сергея Юрьевича директора ООО «КоммунальщикДом» (по согласованию).

1.3. Белгородская область, город Валуйки, улица Островского, дом 1 «А». Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 «А» по ул. Островского в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 3). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 1 «А» по ул. Островского в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Голубева Сергея Юрьевича директора ООО «КоммунальщикДом» (по согласованию).

1.4. Белгородская область, город Валуйки, улица Никольская, дом 120. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 120 по ул. Никольская в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 4). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 120 по ул. Никольского в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Межакову Марину Владимировну директора ООО «Профнавации» (по согласованию).

1.5. Белгородская область, город Валуйки, улица Фурманова, дом 27. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 27 по ул. Фурманова в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 5). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирного дома № 27 по ул. Фурманова в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Гребенникову Ольгу Андреевну директора ООО «Управляющая компания «Городок» (по согласованию).

1.6. Белгородская область, город Валуйки, улица Пархоменко, дом 11. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 11 по ул. Пархоменко в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 6). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Пархоменко в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Гребенникову Ольгу Андреевну директора ООО «Управляющая компания «Городок» (по согласованию).

1.7. Белгородская область, город Валуйки, улица Дзержинского, дом 10. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по ул. Дзержинского в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 7). Определить уполномоченным лицом для участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 10 по ул. Дзержинского в городе Валуйки, в том числе на подписание соответствующих актов приемки выполненных работ – Гребенникову Ольгу Андреевну директора ООО «Управляющая компания «Городок» (по согласованию).

1.8. Белгородская область, город Валуйки, переулок Западный, дом 9. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 9 по пер. Западному в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 8). На общем собрании собственников помещений определить уполномоченное лицо для участия в приемке и подписания соответствующих актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 9 по пер. Западному в городе Валуйки.

1.9. Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово ул. Ленина, дом 3. Расчёт предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. Ленина, в пгт. Уразово Валуйского района (кирпичный, 2-х этажный) прилагается (приложение № 9). На общем собрании собственников помещений определить уполномоченное лицо для участия в приемке и подписания соответствующих актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 3 по ул. Ленина, в пгт. Уразово Валуйского района.

2. Отделу ЖКХ, энергосбережения и инженерных систем управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа. (Гладкова К.С.)

2.1. Направить настоящее постановление в адрес Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

2.2. Уведомить собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом решении о

проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022-2051 годы, в пятидневный срок со дня принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда», сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru), и разместить на официальном сайте администрации Валуйского муниципального округа zvezda-valujskaya@yandex.ru в течение десяти календарных дней со дня его принятия.

4. Отделу ЖКХ, энергосбережения и инженерных систем управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Гладкова К.С.):

- направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со дня его принятия в редакцию газеты «Валуйская звезда» для опубликования;

- предоставить в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования настоящего постановления в газете «Валуйская звезда» в отдел делопроизводства организационно — контрольного управления администрации Валуйского муниципального округа (Волобуева Н.А.) сведения об опубликовании настоящего постановления, содержание, название, номер и дату выпуска газеты «Валуйская звезда», номер страницы выпуска, с которой начинается текст настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ С.Л. Стрыжакову.

| Глава администрации Валуйского муниципального округа | А.И. Дыбов |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12. 2024 г. № 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 47 по ул. 1 Мая в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  |  |  |  | Объем |  |  | Предельная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Выпуски системы канализации |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  | 15 120 |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 45 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Ремонт системы канализации (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  | 36,00 |  |  | 152 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  | 3 778 |  |  |  |  | 420,00 |  |  | 1 586 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  | 3 820 |  |  |  |  | 70,00 |  |  | 267 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  | 1 854 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Строительный контроль ***** |  |  |  |  | объект |  |  |  |  | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  | 43 910,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  |  |  |  |  |  |  | 2 051 872,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 2 095 782,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12.2024 г. №2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. М. Горького в городе Валуйки (кирпичный, 5-ти этажный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  | Предельная стоимость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 6 144 |  |  |  |  |  | 917,00 |  |  |  |  |  | 5 634 048,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 2 018 |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 193 728,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  |  |  |  | Замена радиаторов в местах общего пользования |  |  |  |  | радиатор |  |  |  |  |  | 14 786 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 236 576,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 064 352,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  | Ремонт системы канализации (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 3 842 |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  | 1 459 960,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  | Выпуски системы канализации |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 15 120 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 241 920,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  |  |  |  | Ремонт системы канализации (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 406 272,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108 152,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  | Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным наружным водоотводом |  |  |  |  | кв. м. кровли |  |  |  |  |  | 5 263 |  |  |  |  |  | 906,00 |  |  |  |  |  | 4 768 278,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 768 278,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  |  |  | Строительный контроль ***** |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 932,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 940 782,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 217 714,73 |  |  |  |  |  |  |
| * МКД – многоквартирный дом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** Стоимость строительства в базисном уровне цен до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000г. (млн. рублей) (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ****** При выборе электромонтажных работ необходимо выполнение проектных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12.2024 г. № 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 "А" по ул. Островского в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  | Предельная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 6 144 |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  | 1 327 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 2 018 |  |  |  |  | 348,00 |  |  |  |  |  |  | 702 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  |  | Замена радиаторов в местах общего пользования |  |  |  |  | радиатор |  |  |  |  |  | 14 786 |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 88 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 3 778 |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 340 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 3 820 |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 343 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. |  |  | Замена этажного распределительного щита |  |  |  |  | щит |  |  |  |  |  | 30 329 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 121 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  | Строительный контроль ***** |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 556,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 776,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12.2024 г. №2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 120 по ул. Никольская в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  | Предельная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  | Ремонт балконных плит |  |  |  |  | кв. м. балконной плиты |  |  |  |  |  | 15 002 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  | 345 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Выпуски системы канализации |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 15 120 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 30 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  |  |  | Ремонт системы канализации (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  | 101 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 3 778 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  | 340 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) |  |  |  |  | м.п. трубопроводов |  |  |  |  |  | 3 820 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  | 91 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. |  |  |  | Ремонт отмостки с бетонным покрытием |  |  |  |  | кв. м. отмостки |  |  |  |  |  | 3 744 |  |  |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  | 378 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  |  | Строительный контроль ***** |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 535,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 314 233,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12. 2024 г. № 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 27 по ул. Фурманова в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  | Объем |  |  |  |  | Предельная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов |  |  |  |  | кв. м. оконных блоков |  |  |  |  | 17 125 |  | 10,00 |  |  |  |  | 171 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка стен без утепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Штукатурка стен фасада цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления |  |  |  |  | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя |  |  |  |  | 2 382 |  | 430,00 |  |  |  |  | 1 024 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  | 1 195 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительный контроль ***** |  |  |  |  | объект |  |  |  |  | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  | 25 583,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  |  |  |  |  |  | 1 195 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 1 221 093,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №6 |  |
|  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципальный округа от 02.12.2024 г. № 2223 |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 11 по ул. Пархоменко в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость |
|  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |
| 1. | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 17 125 | 10,00 | 171 250,00 |
| 1.17. | Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м. дверного блока | 19 284 | 9,00 | 173 556,00 |
| Отделка стен без утепления |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Штукатурка стен фасада цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 2 382 | 436,00 | 1 038 552,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 1 383 358,00 |
| 11. | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 29 603,86 |
|  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  | 1 383 358,00 |
|  |  |  | Всего: |  | 1 412 961,86 |

|  |  |  |  | Приложение №7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципальный округа от 02.12.2024 г. № 2223 |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №10 по ул. Дзержинского в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость |
|  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |
| 1. | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 1.34. | Штукатурка стен фасада цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 2 382 | 490,00 | 1 167 180,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 1 167 180,00 |
| 11. | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 24 977,65 |
|  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  | 1 167 180,00 |
|  |  |  | Всего: |  | 1 192 157,65 |

|  |  |  |  |  | Приложение №8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12.2024 г. №2223 |  |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 9 по пер. Западный в городе Валуйки (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок |  | Объем | Предельная стоимость |
|  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |  |
| 1. | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 1 517 |  | 337,00 | 511 229,00 |
| 1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 17 125 |  | 1,78 | 30 482,50 |
| 1.17. | Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м. дверного блока | 19 284 |  | 1,96 | 37 796,64 |
| 1.20. | Облицовка входа тротуарной плиткой | вход | 38 151 |  | 1,00 | 38 151,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  |  | 617 659,14 |
| 3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Выпуски системы канализации | м.п. трубопроводов | 15 120 |  | 1,00 | 15 120,00 |
| 3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки) | м.п. трубопроводов | 4 232 |  | 12,00 | 50 784,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  |  | 65 904,00 |
| 3.3. | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3 778 |  | 45,00 | 170 010,00 |
| 3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) | м.п. трубопроводов | 3 820 |  | 12,00 | 45 840,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  |  | 215 850,00 |
| 7. | Ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м. отмостки | 3 744 |  | 51,00 | 190 944,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  |  | 190 944,00 |
| 11. | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу : |  |  | 23 333,64 |
|  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  | 1 090 357,14 |  |
|  |  |  | Всего: |  | 1 113 690,78 |  |

| 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №9 |  |
|  |  |  | к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от 02.12.2024 г. № 2223 |  |  |
| Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3 по ул.Ленина, в пгт. Уразово Валуйского района (кирпичный, 2-х этажный) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость |
|  |  |  | 5 этажей и менее |  |  |
| 1. | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 17 125 | 3,56 | 60 965,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 60 965,00 |
| 3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 3.2. | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Выпуски системы канализации | м.п. трубопроводов | 15 120 | 3,00 | 45 360,00 |
| 3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки) | м.п. трубопроводов | 4 232 | 24,00 | 101 568,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 146 928,00 |
| 3.3. | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) | м.п. трубопроводов | 3 820 | 24,00 | 91 680,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 91 680,00 |
| 7. | Ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |
| 7.14. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м. отмостки | 3 744 | 98,00 | 366 912,00 |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 366 912,00 |
| 11. | Осуществление функций строительного контроля |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу : |  | 14 262,78 |
|  |  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  | 666 485,00 |
|  |  |  | Всего: |  | 680 747,78 |