## Лист1
|  | 4 |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от"__"____________20__г.№________
Анкета к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 по ул.Котовского в г. Валуйки кирпич 2 этажа, 3 подъезда. (материал стен, подъездность, этажность)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость на 2026 год (руб.)
5 этажей и менее
1. | Ремонт фасада
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м. общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв. м. общей площади фасада | 5355 |  | 0
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м. общей площади фасада | 1607 |  | 0
1.5. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | кв. м. общей площади фасада | 780 |  | 0
1.6. | Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами | кв. м. общей площади фасада | 9307 |  | 0
1.7. | Ремонт (установка) декоративных элементов для сохранения внешнего архитектурного облика здания | кв. м. общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 1594 |  | 0
1.9. | Ремонт балконных плит | кв. м. балконной плиты | 8623 |  | 0
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 27332 |  | 0
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 26264 |  | 0
1.12. | Замена оконного блока одностворчатого (пластикового) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 20690 |  | 0
1.13. | Замена оконного блока двустворчатого (пластикового) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 17852 |  | 0
1.14. | Замена дверного блока ПВХ в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. дверного блока | 23402 |  | 0
1.15. | Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления | кв. м. откосов | 4328 |  | 0
1.16. | Отделка наружных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв. м. откосов | 4761 |  | 0
1.17. | Ремонт отливов квартирных окон | м.п. отливов | 1193 |  | 0
1.18. | Отделка карниза профлистом | кв. м. | 4740 |  | 0
1.19. | Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м. дверного блока | 24067 |  | 0
1.20. | Подрезка входных (подъездных) дверных блоков с последующей окраской | кв. м. дверного блока | 9861 |  | 0
1.21. | Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца, устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен | вход | 240463 |  | 0
1.22. | Облицовка крыльца входа тротуарной плиткой | вход | 38839 |  | 0
1.23. | Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка) | подъезд | 602139 |  | 0
1.24. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов из профлиста | подъезд | 61669 |  | 0
1.25. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов из наплавляемых материалов | подъезд | 59400 |  | 0
1.26. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м. общей площади фасада | по проекту
1.27. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв. м. общей площади фасада | 754 |  | 0
1.28. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов подвесных | кв. м. общей площади фасада | 2565 |  | 0
1.29. | Замена водосточной системы при утеплении фасада | кв.м. кровли | 652 |  | 0
1.30. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м. общей площади дома | 249 |  | 0
Отделка стен без утепления
1.31. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством выравнивающего слоя,без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада и цоколя | 4162 |  | 0
1.32. | Облицовка фасада сайдингом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 3518 |  | 0
1.33. | Облицовка фасада фасадными кассетами без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 7556 |  | 0
1.34. | Облицовка фасада профлистом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 3342 |  | 0
1.35. | Штукатурка стен фасада цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 1995 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
2. | Утепление и отделка фасада**
2.1. | Стены
2.1.1. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 − 150 кг/куб. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада | 6360 |  | 0
2.1.2. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 − 150 кг/куб. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада | 5859 |  | 0
2.1.3. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 − 150 кг/куб. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада | 5070 |  | 0
2.1.4. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 76-90 кг/куб. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 5321 |  | 0
2.1.5. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 76-90 кг/куб. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 8891 |  | 0
2.1.6. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 76-90 кг/куб. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 9317 |  | 0
2.1.7. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 76-90 кг/куб. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада и откосов | 5145 |  | 0
2.2. | Цоколь
2.2.1. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв.м. площади цоколя | 5184 |  | 0
2.2.2. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м. площади цоколя | 5482 |  | 0
2.2.3. | Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм*** | кв. м. площади цоколя | 5645 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (магистрали) | м.п. трубопроводов | 6273 |  | 0
3.1.2. | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (стояки) | м.п. трубопроводов | 2380 |  | 0
3.1.3. | Ремонт системы отопления из стальных трубопроводов (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3948 |  | 0
3.1.4. | Ремонт системы отопления из стальных трубопроводов (стояки) | м.п. трубопроводов | 2575 |  | 0
3.1.5. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 15114 |  | 0
3.1.6. | Замена стояков центрального отопления из полипропиленовых трубопроводов с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв. м. жилой площади помещений | 1260 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3994 |  | 0
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м.п. трубопроводов | 15932 |  | 0
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 121259 |  | 0
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки) | м.п. трубопроводов | 5041 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 4290 |  | 0
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) | м.п. трубопроводов | 4158 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 4010 |  | 0
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки) | м.п. трубопроводов | 2746 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 173852 |  | 0
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв. м. общей площади дома | 305 |  | 0
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1599 |  | 0
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке | светильник | 4541 |  | 0
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита | м.п. кабеля | 2699 |  | 0
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 49140 |  | 0
3.5.7. | Заземление | контур | 25282 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли | кв. м. кровли | 5948 |  | 0
4.2. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | кв. м. кровли | 5562 |  | 0
4.3. | Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран | кв. м. кровли | 3486 |  | 0
4.4. | Ремонт козырьков балконов и лоджий верхних этажей из наплавляемого материала | кв. м. площади козырька | 9022 |  | 0
4.4. | Замена организованного внутреннего водоотвода | м.п. трубопроводов | 3277 |  | 0
4.5. | Устройство организованного наружного водоотвода | м.п. желобов | 4067 |  | 0
4.6. | Ремонт кровли из профлиста с устройством водосточной системы | кв. м. кровли | 5932 |  | 0
4.8. | Ремонт кровли из металлочерепицы с устройством водосточной системы | кв. м. кровли | 6461 |  | 0
4.9. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов с устройством водосточной системы*** | кв. м. кровли | 4092.6 | 742 | 3036709.2
4.10. | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами** | кв. м. чердачного перекрытия | 3417 |  | 0
4.11. | Утепление чердачного перекрытия керамзитом** | кв. м. чердачного перекрытия | 2443 |  | 0
4.12. | Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном** | кв. м. чердачного перекрытия | 2887 |  | 0
4.13. | Монтаж системы антиобледенения кровли | кв. м. кровли | 298 |  | 0
4.14. | Устройство молниезащиты | кв. м. кровли | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
|  |  | Итого по разделу : |  | 3036709.2
5. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую
5.1. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | кв. м. кровли | 8693 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
7. | Ремонт подвальных помещений
7.1. | Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла | кв. м. пола | 15462 |  | 0
7.2. | Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами | кв. м. пола | 3904 |  | 0
7.3. | Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом** | кв. м. стен и потолков подвала | 2628 |  | 0
7.4. | Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв. м. пола | 30804 |  | 0
7.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале, ВРУ | кв. м. | 17914 |  | 0
7.6. | Установка металлических утепленных дверей в подвале | кв. м. | 20951 |  | 0
7.7. | Установка металлических дверей в подвале | кв. м. | 16047 |  | 0
7.8. | Отделка входа в подвал профлистом | кв. м. | 17294 |  | 0
7.9. | Отделка входа в подвал декоративной штукатуркой (КОРОЕД) | кв. м. | 14788 |  | 0
7.10. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв. м. покрытия | 8641 |  | 0
7.11. | Устройство шиберов | шт. | 4497 |  | 0
7.12. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв. м. отмостки | 5716 |  | 0
7.13. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м. отмостки | 5243 |  | 0
7.14. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв. м. отмостки | 7689 |  | 0
7.15. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах безподвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв. м. восстановленного покрытия пола | 16277 |  | 0
7.16. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м. отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
8. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
8.1.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с диспетчеризацией и погодным регулированием | узел | 1601115 |  | 0
8.1.2. | Узел подготовки горячего водоснабжения с теплообменником и автоматическим регулированием | узел | 2003454 |  | 0
8.1.3. | Узел смешения с узлом учета тепла**** | узел | 451747 |  | 0
8.1.4. | Узел управления без узла смешения | узел | 368489 |  | 0
8.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.2.1. | Отопления с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 1049925 |  | 0
8.2.2. | Горячего водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 1516187 |  | 0
8.2.3. | Холодного водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 717604 |  | 0
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
9.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
Итого по разделу :
10. | Осуществление функций строительного контроля
10.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ
|  |  | Итого по разделу : |  | 64985.5769
11 | Разработка проектной документации
11.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту системы электроснабжения****** | объект | 7,0 % сметной стоимости работ
|  |  | Итого по разделу : |  | 0
|  |  | Итого по строительно-монтажным работам : |  | 3036709.2
|  |  | Всего: |  | 3101694.7769
* МКД – многоквартирный дом.
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
*** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения.
**** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления.
***** Стоимость строительства в базисном уровне цен до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000г. (млн. рублей) (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468)
****** При выборе электромонтажных работ необходимо выполнение проектных работ.
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы».
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.